АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# Постановление

п. Заводской

от 08.02.2013								                          № 20

Об утверждении  Программы по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности

Администрации Заводского сельского поселения

на 2013-2015 годы

В целях  реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261 – ФЗ «Об энергосбережении и  о повышении энергетической эффективности……»  на территории Заводского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу по энергосбережению и повышению энергетической  эффективности Администрации Заводского сельского поселения  на 2013-2015 годы;

2. Назначить ответственными за реализацию мероприятий Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности следующих лиц:

2.1.Специалиста  1 категории - финансиста  администрации поселения – Никитину Викторию Михайловну;

2.2. Директора МКУК «Прокопский сельский клуб» - Тимошенко Ларису Викторовну;

2.3.Специалиста 1 категории администрации поселения – Осташева Виталия Георгиевича;

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                   			 Е.В. Кузнецов

ПРОГРАММА

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 – 2015 ГОДЫ

ПРОГРАММА

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВОДСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 – 2015 ГОДЫ

Раздел 1. Общая информация

1.1. Общие сведения об организации

Наименование организации – Администрация Заводского сельского поселения

Организационно-правовая форма - учреждение

Отраслевая принадлежность – органы местного самоуправления

ИНН    7011005162

Адрес – 636608, Томская область, Парабельский район, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19

Ф.И.О. Главы поселения – Кузнецов Евгений Владимирович

Тел./факс – 8(38252) 3-91-66, 8(38252) 2-30-18

E-mail  -  zavodskoe@tomsk.gov.ru

1.2. Сведения об объектах организации (здания, строения, сооружения)

Общее количество  - 18 объектов.

Общая площадь объектов  -  1352 м2

Общее количество работающих  -  36 чел.

В том числе по объектам:

1.2.1 Наименование объекта  - офисное здание Администрации Заводского сельского поселения

Площадь объекта (кв.м)   -  232

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов:  вода – нет, электрическая энергия – 100% (2 счетчика), тепловая энергия – нет;

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 11

1.2.2. Наименование объекта  - здание социальной инфраструктуры с. Нельмач

Площадь объекта (кв.м)  - 460

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(2 счетчика), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 5

1.2.3. Локальная котельная  находящаяся в здании социальной инфраструктуры                 с. Нельмач

Площадь объекта (кв.м)  - 20

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 4

1.2.4. Наименование объекта  - здание Заводского сельского клуба

Площадь объекта (кв.м)  - 170

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 2

1.2.5. Локальная котельная  находящаяся в здании Заводского сельского клуба

Площадь объекта (кв.м)  - 15

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 3

1.2.6. Наименование объекта  - здание Прокопского сельского клуба

Площадь объекта (кв.м)  - 315

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 2

1.2.7. Локальная котельная  находящаяся в здании Прокопского сельского клуба

Площадь объекта (кв.м)  - 15

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 3

1.2.8. Наименование объекта  - здание водоразборной колонки по ул. Лесной с. Нельмач

Площадь объекта (кв.м)  - 30

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 1

1.2.9. Наименование объекта  - здание водоразборной колонки по ул. Сибирской                    с. Нельмач

Площадь объекта (кв.м)  - 30

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 1

1.2.10. Наименование объекта  - здание водоразборной колонки по пер. Школьный                 с. Нельмач

Площадь объекта (кв.м)  - 25

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 1

1.2.11. Наименование объекта  - здание водоразборной колонки по ул. пер. Дачный                с. Нельмач

Площадь объекта (кв.м)  - 25

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 1

1.2.12. Наименование объекта  - здание водоразборной колонки по ул. Центральной               д. Прокоп

Площадь объекта (кв.м)  - 30

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 1

1.2.13. Наименование объекта  - здание водонапорной башни по ул. Строительной                  д. Прокоп

Площадь объекта (кв.м)  - 35

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик), тепловая энергия –  нет

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  - муниципальная

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 1

1.2.14. Наименование объекта  - ВЛ уличного освещения  п. Заводской

Протяженность объекта (км) – 4,7

Количество светильников – 25 ед., общая мощность – 12,5 квт.

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 0%

(нет счетчика).

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  -

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 0

1.2.15. Наименование объекта  - ВЛ уличного освещения  с. Нельмач

Протяженность объекта (км) – 3,0

Количество светильников – 15 ед., общая мощность – 7,5 квт.

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик).

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  -

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 0

1.2.16. Наименование объекта  - ВЛ уличного освещения  д. Прокоп

Протяженность объекта (км) – 2,5

Количество светильников – 10 ед., общая мощность – 5,0 квт.

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 0%

(нет счетчика).

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  -

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 0

1.2.17. Наименование объекта  - ВЛ уличного освещения  д. Высокий Яр

Протяженность объекта (км) – 1,5

Количество светильников – 7 ед., общая мощность – 3,5 квт.

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 100%

(1 счетчик).

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  -

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 0

1.2.18. Наименование объекта  - ВЛ уличного освещения  п. Белка

Протяженность объекта (км) – 0,5

Количество светильников – 2 ед., общая мощность – 1,0 квт.

Наличие приборов учета во всем видам энергоресурсов: электрическая энергия – 0%

(нет счетчика).

Вид собственности (аренда, оперативное управление и т.д.)  -

Размер арендной платы (тыс.руб.) _______________________________________________

Принадлежность к категории ветхих, аварийных __________нет______________________

Принадлежность к объектам культурного наследия ________нет______________________

Количество работающих (чел.)  - 0

1.3. Сведения о расходах организации на обеспечение энергоресурсами

|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма затрат на все виды энергоресурсов, в том числе: | тыс. руб. | 200,531 | 294,732 | 392,750 | 512,182 | 589,009 | 677,361 |
| - электрическая энергия | тыс. руб. | 200,531 | 294,732 | 392,750 | 512,182 | 589,009 | 677,361 |

Примечание: Увеличение суммы затрат на электрическую энергию в 2013 – 2015 годах произойдет в связи с ежегодным увеличением тарифов в среднем на 15%, но без увеличения расхода электрической энергии.

1.4.  Информация о проведении энергетических обследований (выполненных и

планируемых) по годам.

Энергетическое обследование зданий, сооружений, объектов поселения не проводилось. Энергетических паспортов выше указанные объекты не имеют. Проведение энергетического обследования и получение энергетических паспортов офисного здания администрации поселения, административного здания с. Нельмач и  зданий учреждений культуры поселения планируется провести в начале 2013 года.

Раздел 2. Паспорт программы

| Наименование программы | «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Администрации Заводского сельского поселения на 2010-2012 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Постановление Главы поселения от 06 февраля 2013 года №19 |
| Заказчик, координатор программы | Администрация Заводского сельского поселения |
| Разработчик программы | самостоятельно |
| Разработчики и ответственные исполнители мероприятий программы | Специалист 1 категории – финансист администрации поселения Никитина Виктория Михайловна Директор МКУК «Прокопский сельский клуб» Тимошенко Лариса Викторовна Специалист 1 категории администрации поселения Осташев Виталий Георгиевич |
| Цели программы | 1. Сокращение потребления энергоресурсов 2. Создание условий для повышения энергоэффективности организации |
| Задачи программы | 1. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета энергоресурсов 2. Сокращение объемов потребления энергоресурсов не менее чем на 3% ежегодно 3. Привлечение внебюджетных источников финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |
| Сроки реализации программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Бюджет организации, областной бюджет и внебюджетные источники |
| Программа утверждена | Постановлением Администрации Заводского сельского поселения от 08.02.2013 г № 20 |

Раздел 3. Характеристика состояния и анализ проблем энергосбережения

организации. Цели и задачи программы. Сроки реализации программы.

Организация занимается вопросами энергосбережения и повышения энергетической

эффективности с 2009 года, но по существу вопросы энергосбережения не решались из-за отсутствия финансовых средств.

Участие в предыдущих областных целевых программах:

1. «Обеспечение энергетической эффективности на территории Томской области на

2004-2008 годы». В данной Программе Администрация Заводского поселения участия не принимала все по той же причине – отсутствие финансирования этих мероприятий.

Цели:

1. Сокращение потребления энергоресурсов

2. Создание условий для повышения энергоэффективности организации

Задачи:

1. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета энергоресурсов

2. Сокращение объемов потребления энергоресурсов не менее чем на 3% ежегодно

3. Привлечение внебюджетных источников финансирования мероприятий по

энергосбережению и повышению энергоэффективности

Сроки реализации программы: 2013-2015 годы.

Раздел 4. Целевые показатели (индикаторы) в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере- ния | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления Электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | тыс. кВтч | 89,443 | 104,072 | 114,808 | 139,073 | 139,073 | 139,073 |
|  | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 200,531 | 294,732 | 392,873 | 512,182 | 589,010 | 677,361 |
| 2 | Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в натуральном выражении | тыс. кВтч | 68,905 | 75,974 | 85,891 | 107,086 | 117,795 | 128,234 |
|  | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 154,409 | 226,943 | 294,655 | 394,380 | 498,891 | 625,204 |
| 3 | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой организацией | % | 77 | 77 | 75 | 77 | 84,7 | 92,3 |
| 4 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Объемы сэкономленных ресурсов в n-ом году рассчитываются: Объем потребления в (n-1) году – объем потребления в n-ом году |
| 5 | Объем сэкономленной электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | - | - | - | - | +22,3 | +25,8 |
| 6 | Объем сэкономленной электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | - | - | - | - | - 76,8 | - 88,4 |
| 7 | Расходы организации на обеспечение энергетическими ресурсами | млн. руб. | 354,409 | 426,943 | 544,655 | 644,380 | 746,891 | 875,204 |
| 8 | Число заключенных энергосервисных договоров | шт | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Общее количество объектов, подлежащих оснащению приборами учета, в том числе приборами учета: | шт | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | электрической энергии | шт | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Количество объектов, оснащенных приборами учета | шт | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | электрической энергии | шт | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| 13 | Общее количество свето точек | шт | 145 | 145 | 145 | 174 | 174 | 174 |
| 14 | Количество светоточек, оснащенных энергосберегающими лампами | шт | 87 | 87 | 87 | 111 | 111 | 111 |
| 15 | Количество специалистов, обученных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Чел. | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | Товары, работы, услуги, закупаемые для нужд организации в соответствии с требованиями энергетической эффективности (статья 26 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ) | млн. руб. | - | - | - | - |  |  |
| 17 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для нужд организации в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | - | - | - | - |  |  |

Раздел 5. Перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Количество (объем, протяженность и пр) | Объем потребностей в финансовых средствах по годам, тыс. руб. | Ожидаемые результаты от внедрения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего 2013 г | в том числе по источникам финансирования | Всего 2014 г | в том числе по источникам финансирования | Всего 2015 г | в том числе по источникам финансирования | в натуральных показателях, тыс. кВт/ч | в стоймостных показателях, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Иные источники |  | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Иные источники |  | Бюджет поселения | Внебюджетные средства | Иные источники | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение ответственных за энергосбережение и повышение энергоэффективности | 2013 | 2 | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка Плана проведения энергетических обследований | 2013 | 1 | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление информации по мониторингу параметров энергоэффектив ности | 2015 | 4 в год |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Обучение специалистов в области энергосбережен ия и повышения энергетической эффективности | 2013 2014 | 1 1 |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на снижение расходов электроэнергии при производстве работ оказании услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка приборов учета электроэнергии и таймеров автоматического включения ЭЭ в 1 очереди сети уличного освещения п. Заводской | 2013 | 1/1 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1,5 |  |  | +6,5 |  |  |
|  | Установка приборов учета электроэнергии и таймеров автоматического включения ЭЭ в 2 очереди сети уличного освещения п. Заводской | 2014 |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | +5,3 |  |  | +25,1 |  |
|  | Установка приборов учета электроэнергии и таймеров автоматического включения ЭЭ в сети уличного освещения д. Прокоп | 2015 | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | +1,8 |  |  | +8,9 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегаю щие в административном здании с. Нельмач | 2013 | 30 | 6 | 6 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | +1,8 |  |  | + 8,8 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегаю щие в здании администрации поселения | 2013 | 10 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | +0,5 | +0,5 |  | +2,1 | + 4,1 |  |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегаю щие в здании Прокопского сельского клуба | 2014 | 15 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | - |  |  |  |  | +0,2 | +0,4 |  | +0,8 | +1,7 |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегаю щие в здании Заводского сельского клуба | 2014 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | +0,1 | +0,2 |  | +0,5 | +0,9 |
|  | Установка 3-х тарифного 3-х фазного электрического счетчика в здании администрации поселения | 2014 | 1 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | +8,4 |  |  | +65,0 |  |
|  | Наземная прокладка трубопровода в ППУ-ОЦ в двухтрубном исполнения с подключением к котельному оборудованию Заводского СК | 2014 | 55 |  |  |  |  | 200 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закупка товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями энергетической эффективности | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по заключению энергосервиных договоров (контрактов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Заключение энергосервисных договоров | 2014 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрению инновационных решений и энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт здания администрации поселения с усилением тепловой защиты ( наружное утепление стен, фундаментов минеральным утеплителем под сайдинг) | 2014 2015 | 1 1 |  |  |  |  | 250 | 250 |  |  | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по проведению энергетических обследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение энергетического обследования здания администрации поселения | 2013 | 4 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Иные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пропаганда энергосбережен ия среди сотрудников учреждений поселения (памятки, плакаты на тему энергосбережения на объектах поселения) | 2013-2015 | 2 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по ПРОГРАММЕ: | 228 | 228 |  |  | 512 | 512 |  | 100 | 402 | 402 |  |  | +3,8 | +14,8 | +2,4 | 17,4 | +95,5 | +11,5 |

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММЫ.

(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Потребление электрической энергии по объектам поселения за период 2007 – 2010 года и ориентировочные данные по потреблению на 2011-2012 года.

2007 год.

1. Здание администрации поселения (отопление, освещение) - 54514 + 1538 = 56052 квт/ч;

2. Уличное освещение н.п. поселения                                                                     24999 квт/ч

- в т.ч. по приборам учета  - 4461 квт/ч = 17,8% от общего потребления ЭЭ на ул. освещ.

- в.т.ч. без приборов учета – 20538 квт/ч=82,2% от общего потребления ЭЭ на ул. освещ.

3. Освещение объектов культуры и т.д.                                                              -    4696 квт/ч

4. Объекты водоснабжения (освещение, насосы)                                              -     3696 квт/ч

5. Всего потребление ЭЭ составило в 2007 году в натуральном выражении -   89443 квт/ч

6. В денежном выражении при ср. тарифе 1,9 руб. НДС- 18% составило     - 200,531 тыс. руб.

7. Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:

- в натуральном выражении  -  68,905 тыс. кВт/ч  =  77%;

- в стоимостном выражении   - 154,409 тыс. руб.;

2008 год.

1. Здание администрации поселения (отопление, освещение) - 59607 + 1777 = 61384 квт/ч;

2. Уличное освещение н.п. поселения                                                                     33026 квт/ч

- в т.ч. по приборам учета  - 4928 квт/ч = 14,9% от общего потребления ЭЭ на ул. освещ.

- в.т.ч. без приборов учета – 28098 квт/ч=85,1% от общего потребления ЭЭ на ул. освещ.

3. Освещение объектов культуры и т.д.                                                              -    5022 квт/ч

4. Объекты водоснабжения (освещение, насосы)                                              -     4640 квт/ч

5. Всего потребление ЭЭ составило в 2008 году в натуральном выражении -   104072 квт/ч

6. В денежном выражении при ср. тарифе 2,4 руб. НДС- 18% составило     - 294,732 тыс. руб.

7. Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:

- в натуральном выражении  -  75,974 тыс. кВт/ч  =  77%;

- в стоимостном выражении   - 226,943 тыс. руб.;

2009 год.

1. Здание администрации поселения (отопление, освещение) - 62306 + 2568 = 64874 квт/ч;

2. Уличное освещение н.п. поселения                                                                     35295 квт/ч

- в т.ч. по приборам учета  - 6378 квт/ч = 18,1% от общего потребления ЭЭ на ул. освещ.

- в.т.ч. без приборов учета – 28917 квт/ч=81,9% от общего потребления ЭЭ на ул. освещ.

3. Освещение объектов культуры и т.д.                                                              -    6148 квт/ч

4. Объекты водоснабжения (освещение, насосы)                                              -     8491 квт/ч

5. Всего потребление ЭЭ составило в 2009 году в натуральном выражении -   114808 квт/ч

6. В денежном выражении при ср. тарифе 2,9 руб. НДС- 18% составило     - 392,873 тыс. руб.

7. Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:

- в натуральном выражении  -  85,891 тыс. кВт/ч  =  75%;

- в стоимостном выражении   - 294,655 тыс. руб.;

2010 год.

1. Здание администрации поселения (отопление, освещение), объекты культуры 102994 квт/ч;

2. Уличное освещение н.п. поселения                                                                      -  28589 квт/ч

3. Объекты водоснабжения (освещение, насосы)                                                    -  7489  квт/ч

4. Всего потребление ЭЭ составило в 2010 году в натуральном выражении       - 139073 квт/ч

5. В денежном выражении при ср. тарифе 3,15 руб. НДС- 18% составило          - 512,182 тыс. руб.

6. Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:

- в натуральном выражении  -  107,086 тыс. кВт/ч  =  77%;

- в стоимостном выражении   - 394,380 тыс. руб.;

2011 год.

С увеличением тарифов на ЭЭ на 15% при потреблении ЭЭ на уровне 2010 года в денежном выражении потребление в 2011 г.  составит  ≈  589,010 тыс. руб.

1. Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:

- в натуральном выражении  -  117,795 тыс. кВт/ч  =  84,7%;

- в стоимостном выражении   - 498,891 тыс. руб.;

2012 год.

С увеличением тарифов на ЭЭ на 15% при потреблении ЭЭ на уровне 2010 года в денежном выражении потребление в 2012 г. составит  ≈  677,361 тыс. руб.

1. Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе:

- в натуральном выражении  -  128,234 тыс. кВт/ч  =  92,3%;

- в стоимостном выражении   - 625,204 тыс. руб.;

РАСЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММЫ

РАСЧЕТЫ

по модернизации уличного освещения п. Заводской

(ул. Забайкальская, Новостройка, Мира)

1 очередь лето 2013 г.

Цель модернизации – соединение в общую сеть ул. освещения, установка приборов учета электроэнергии, установка приборов контроля за временем работы уличного освещения.

Необходимые материалы:

- Провод А-16 – 200 м;

- Изоляторы, крючья – 5/5 шт.

- Эл. щит под монтаж эл. оборудования – 1шт;

- Эл. счетчик однофазный -1 шт.

- Прибор защиты от короткого замыкания 25 ампер – 1 шт;

- Прибор контроля за временем работы ул. освещения (таймер) – 1 шт;

Общие затраты на оборудование и монтажные работы – 20 000 руб.

I.   Существующее уличное освещение до модернизации.

Существует две сети ул. освещения (1 – ул. Забайкальская и Мира, 2 – ул. Новостройка)

- Установлено 10 светильников с лампами РКУ – 250;

- Среднее время работы ламп в сутки – 12 часов;

- Среднее кол. суток в месяц – 30 сут;

- Существующий с 01.01.2011 г тариф за 1 квт/час – 3,662 руб;

- Кол. потребляемой в месяц электроэнергии:

-   0,25 квт х 10 ламп х 12 час.х 30 сут = 900 квт/часов

-   900 х 3,662 х 1,18 НДС = 3889,04 руб.

II. Уличное освещение после модернизации.

- Установлено 10 светильников с лампами РКУ – 250;

- Среднее время работы ламп в сутки – 7 часов  (с 20-00 до 24-00 и с 5-00 до 8-00)

- Среднее кол. суток в месяц – 30 сут;

- Существующий с 01.01.2011 г тариф за 1 квт/час – 3,662 руб;

- Кол. потребляемой в месяц электроэнергии:

-   0,25 квт х 10 ламп х 7 час.х 30 сут = 525 квт/часов

-   525 х 3,662 х 1,18 НДС = 2268,6  руб.

ВЫВОДЫ:

1. С модернизацией данного участка уличного освещения п. Заводской экономия в месяц составила:

-    в натуральном выражении – 375 квт/ч. (900 – 525);

-    в денежном выражении -  1620,4 руб. (3889,04 – 2268,6).

2. При условии работы уличной сети освещения с сентября по май, т.е. 8 месяцев экономия составит:

-    в натуральном выражении – 3000 квт-ч;

-    в денежном выражении – 12963,2 руб.

3. При условии затрат на модернизацию данного участка уличного освещения п. Заводской в объеме 20 000 руб. все затраты окупятся в течении – 20 000 : 1620,4 = 12  месяцев.

РАСЧЕТЫ

по модернизации уличного освещения п. Заводской

(ул. Зеленая, 60 лет СССР, пер. Промышленный, ул. Ветеранов)

2 очередь лето 2014 г.

Цель модернизации – соединение в общую сеть ул. освещения, установка приборов учета электроэнергии, установка приборов контроля за временем работы уличного освещения.

Необходимые материалы:

- Провод А-16 – 1000 м;

- Изоляторы, крючья – 20/20 шт.

- Эл. щит под монтаж эл. оборудования – 1шт;

- Эл. счетчик однофазный -1 шт.

- Прибор защиты от короткого замыкания 50 ампер – 1 шт;

- Прибор контроля за временем работы ул. освещения (таймер) – 1 шт;

Общие затраты на оборудование и монтажные работы – 50 000 руб.

I.   Существующее уличное освещение до модернизации.

Существуют практически разобщенные  сети ул. освещения и локальные светильники.

- Установлено 15 светильников с лампами РКУ – 250;

- Среднее время работы ламп в сутки – 12 часов;

- Среднее кол. суток в месяц – 30 сут;

- Тариф с 01.01.2012 г увеличится на 15% и составит – 3,662 х 1.15 = 4,21 руб. кВт/час.

- Кол. потребляемой в месяц электроэнергии:

-   0,25 квт х 15 ламп х 12 час.х 30 сут = 1350 квт/часов

-   1350 х 4,21 х 1,18 НДС = 6706,5 руб.

II. Уличное освещение после модернизации.

- Установлено 15 светильников с лампами РКУ – 250;

- Среднее время работы ламп в сутки – 7 часов  (с 20-00 до 24-00 и с 5-00 до 8-00)

- Среднее кол. суток в месяц – 30 сут;

- Существующий с 01.01.2012 г тариф за 1 квт/час – 4,21 руб;

- Кол. потребляемой в месяц электроэнергии:

-   0,25 квт х 15 ламп х 7 час.х 30 сут = 787,5  квт/часов

-   787,5 х 4,21 х 1,18 НДС = 3912,1 руб.

ВЫВОДЫ:

1. С модернизацией данного участка уличного освещения п. Заводской экономия в месяц составила:

-    в натуральном выражении – 562,5 квт/ч. (1350 – 787,5);

-    в денежном выражении -  2794,4 руб. (6706,5 – 3912,1).

2. При условии работы уличной сети освещения с сентября по май, т.е. 8 месяцев экономия составит:

-    в натуральном выражении – 4500 квт-ч;

-    в денежном выражении – 22355,2,6 руб.

3. При условии затрат на модернизацию данного участка уличного освещения п. Заводской в объеме 50 000 руб. все затраты окупятся в течении – 50 000 : 2794,4 = 18  месяцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По окончании модернизации всей сети уличного освещения п. Заводской в лето 2012 года ежемесячная экономия уже с сентября 2012 года составит:

-   в натуральном выражении – 937,5 квт/час.

-   в денежном выражении – 4414,8 руб.

2011 г. сентябрь – декабрь экономия составит:

-   в натуральном выражении – 375 х 4 = 1500 квт/час.

-   в денежном выражении – 1620,4 х 4 = 6481,6 руб. (при тарифе -3,662 за кВт/ч).

2012 г. январь – апрель экономия составит:

-   в натуральном выражении – 375 х 4 = 1500 квт/час.

-   в денежном выражении – 375 х 4,21 х 1,18 х 4 = 7451,7 руб. (при тарифе -4,21 за кВт/ч).

2012 г. сентябрь – декабрь экономия составит:

-   в натуральном выражении – 937,5 х 4 = 3750 квт/час.

-   в денежном выражении – 4414,8 х 4 = 17659,2 руб.

Всего за 2012 г.:

-   в натуральном выражении – 1500 + 3750 = 5250 квт/ч.

-   в денежном выражении – 7451,1 + 17659,2 = 25110,3 руб.

РАСЧЕТЫ

по модернизации уличного освещения д. Прокоп

(ул. Центральная, Строительная, Береговая)

(лето 2015 г.)

Цель модернизации – соединение в общую сеть ул. освещения, установка приборов учета электроэнергии, установка приборов контроля за временем работы уличного освещения.

Необходимые материалы:

- Провод А-16 – 2000 м;

- Изоляторы, крючья – 25/25 шт.

- Эл. щит под монтаж эл. оборудования – 1шт;

- Эл. счетчик однофазный -1 шт.

- Прибор защиты от короткого замыкания 25 ампер – 1 шт;

- Прибор контроля за временем работы ул. освещения (таймер) – 1 шт;

Общие затраты на оборудование и монтажные работы – 50 000 руб.

I.   Существующее уличное освещение до модернизации.

Единой сети уличного освещения практически нет, существуют отдельные локальные участки сети либо установленные светильники.

- Установлено 12 светильников с лампами РКУ – 250;

- Среднее время работы ламп в сутки – 12 часов;

- Среднее кол. суток в месяц – 30 сут;

- Предполагаемый тариф с 01.01.2012 г составит – 3,662 руб х 1,15 = 4,21 за 1 квт/час;

- Кол. потребляемой в месяц электроэнергии:

-   0,25 квт х 12 ламп х 12 час.х 30 сут = 1080 квт/часов

-   1080 х 4,21 х 1,18 НДС = 5365 руб.

II. Уличное освещение после модернизации.

- Установлено 12 светильников с лампами РКУ – 250;

- Среднее время работы ламп в сутки – 7 часов  (с 20-00 до 24-00 и с 5-00 до 8-00)

- Среднее кол. суток в месяц – 30 сут;

- Существующий с 01.01.2012 г тариф за 1 квт/час – 4,21  руб;

- Кол. потребляемой в месяц электроэнергии:

-   0,25 квт х 12 ламп х 7 час.х 30 сут = 630 квт/часов

-   630 х 4,21 х 1,18 НДС = 3130  руб.

ВЫВОДЫ:

1. С модернизацией  уличного освещения д. Прокоп экономия в месяц составит:

-    в натуральном выражении – 450 квт/ч. (1080 – 630);

-    в денежном выражении -  2235 руб. (5365 – 3130).

2. При условии выполнения работ по модернизации уличной сети освещения в летний период 2012 года экономия до конца года т.е. за четыре месяца составит:

-    в натуральном выражении – 1800 квт-ч; (450 х 4)

-    в денежном выражении – 8942 руб.

3. При условии затрат на модернизацию уличного освещения д. Прокоп в объеме 50 000 руб. все затраты окупятся в течении – (50 000 : 2235)  за  22  месяца.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Провести полную модернизацию сети уличного освещения д. Прокоп из-за отсутствия застройки в больших промежутках улиц Береговая и Центральная остаются два локальных участка, которые соединить даже в одну уличную сеть требует больших затрат

-  ул. Береговая от д. №1 и до д. №7

-  ул. Центральная от д. №1 и до д. №7

РАСЧЕТЫ

по энергосбережению при замене ламп накаливания

на энергосберегающие на объектах Заводского сельского поселения.

I. Административное здание с. Нельмач

(замена в 2013 году)

1. Необходимые материалы:

-   лампы энергосберегающие мощностью 40 ватт

-   количество ламп – 30 шт.

-   затраты на приобретение – 6000 руб.  (в среднем 200 руб. за шт)

2. Существующее освещение административного здания с. Нельмач.

-   установлено ламп накаливания 30 шт в т.ч. 15л по 100 ватт и 15л по 75 ватт;

-   среднее время работы ламп в сутки:

зимой – 6 часов (октябрь – март)

летом – 4 часа (апрель – сентябрь)

-   среднее количество рабочих дней в месяце - 24

-   среднее количество рабочих месяцев в году 10 (два летних месяца отпуска);

-   тариф на 01.01.2012 г примерно увеличится на 15% и составит:

3,662  х 1,15 = 4,21 руб за 1 квт/ч эл. энергии.

-   количество потребляемой эл. энергии в месяц:

Зимой:

100 х 15 х 6 х 24 = 216 квт/ч.

75 х 15 х 6 х 24 = 132 квт/ч.

Всего за зимний м-ц – 378 квт/ч

Летом:

100 х 15 х 4 х 24 = 144 квт/ч

75 х 15 х 4 х 24 = 108 квт/ч

Всего за летний м-ц – 252 квт/ч

-   количество потребленной эл. энергии за зимние месяца:

378 х 6 = 2268 квт/ч

-   количество потребленной эл. энергии за летние месяца:

252 х 4 = 1008 квт/ч

ВЫВОДЫ:

-   количество потребленной эл. энергии за год:

2268 + 1008 = 3276 квт/ч.

-   стоимость потребленной эл. энергии за год:

3276 х 4,21 х 1,18 = 16275 руб.

2.  Освещение административного здания с. Нельмач после установки энергосберегающих ламп.

-   установлено энергосберегающих ламп накаливания 30 шт. общей мощностью 1,2 квт.(30 х 40)

-   среднее время работы ламп в сутки:

зимой – 6 часов (октябрь – март)

летом – 4 часа (апрель – сентябрь)

-   среднее количество рабочих дней в месяце - 24

-   среднее количество рабочих месяцев в году 10 (два летних месяца отпуска);

-   тариф на 01.01.2012 г примерно увеличится на 15% и составит:

3,662  х 1,15 = 4,21 руб за 1 квт/ч эл. энергии.

-   количество потребляемой эл. энергии в месяц:

Зимой:

40 ватт х 30 х 6 х 24 = 173  квт/ч.

Всего за зимний период  –  173 х 6 = 1038 квт/ч

Летом:

40 ватт х 30 х 4 х 24 = 115  квт/ч

Всего за летний период  – 115 х 4 = 460  квт/ч

ВЫВОДЫ:

-   количество потребленной эл. энергии за год:

1038 + 460 = 1498  квт/ч.

-   стоимость потребленной эл. энергии за год:

1498 х 4,21 х 1,18 = 7442  руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При полной замене ламп накаливания на энергосберегающие в административном здании с. Нельмач в начале января 2012 года экономия к концу года составит:

-    в натуральном выражении - 3276 квт/ч. – 1498 квт/ч = 1778 квт/ч.

-    в денежном выражении – 16275 руб. – 7442 руб. = 8833 руб.

Затраты на приобретение энергосберегающих ламп в полном объеме окупятся в течении

4 – 5 месяцев.

II. Здание администрации Заводского поселения

(замена в 2013 году)

1. Необходимые материалы:

-   лампы энергосберегающие мощностью 40 ватт

-   количество ламп – 10 шт.

-   затраты на приобретение – 2000 руб.  (в среднем 200 руб. за шт)

2. Существующее освещение  здания администрации поселения.

-   установлено ламп накаливания 10 шт в т.ч. 10 л по 100 ватт;

-   среднее время работы ламп в сутки:

зимой – 6 часов (октябрь – март)

летом – 4 часа (апрель – сентябрь)

-   среднее количество рабочих дней в месяце - 24

-   среднее количество рабочих месяцев в году 10 (два летних месяца отпуска);

-   тариф на 01.01.2011 г -  3,662  за 1 квт/ч эл. энергии.

-   количество потребляемой эл. энергии в месяц:

Зимой:

100 х 10 х 6 х 24 = 158 квт/ч.

Летом:

100 х 10 х 4 х 24 = 96 квт/ч

-   количество потребленной эл. энергии за зимние месяца:

158 х 6 = 948 квт/ч

-   количество потребленной эл. энергии за летние месяца:

96 х 4 = 384 квт/ч

ВЫВОДЫ:

-   количество потребленной эл. энергии за год:

948 + 384 = 1332 квт/ч.

-   стоимость потребленной эл. энергии за год:

1332 х 3,662 х 1,18 = 5756 руб.

2.  Освещение здания администрации поселения после установки энергосберегающих ламп.

-   установлено энергосберегающих ламп накаливания 10 шт. общей мощностью 0,4 квт.(10 х 40)

-   среднее время работы ламп в сутки:

зимой – 6 часов (октябрь – март)

летом – 4 часа (апрель – сентябрь)

-   среднее количество рабочих дней в месяце - 24

-   среднее количество рабочих месяцев в году 10 (два летних месяца отпуска);

-    тариф на 01.01.2011 г -  3,662  за 1 квт/ч эл. энергии.

-   количество потребляемой эл. энергии в месяц:

Зимой:

40 ватт х 10 х 6 х 24 = 58  квт/ч.

Всего за зимний период  –  58 х 6 = 348 квт/ч

Летом:

40 ватт х 10 х 4 х 24 = 38  квт/ч

Всего за летний период  – 38 х 4 = 152  квт/ч

ВЫВОДЫ:

-   количество потребленной эл. энергии за год:

348 + 152 = 500  квт/ч.

-   стоимость потребленной эл. энергии за год:

500 х 3,662 х 1,18 = 2161 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При полной замене ламп накаливания на энергосберегающие в здании администрации поселения в мае 2011 года экономия к концу года составит:

-    в натуральном выражении - 762 квт/ч. – 288 квт/ч = 484 квт/ч.

-    в денежном выражении – 484 х 3,662 х 1,18 = 2091  руб.

В 2012 году экономия составит:

-    в натуральном выражении - 1332 квт/ч. – 500 квт/ч = 832 квт/ч.

-    в денежном выражении – 832 х 4,21 х 1,18 = 4133  руб.

Затраты на приобретение энергосберегающих ламп в полном объеме окупятся в течении

6-ти  месяцев.

III. Здание Прокопского сельского клуба.

(замена в 2014 году)

1. Необходимые материалы:

-   лампы энергосберегающие мощностью 40 ватт

-   количество ламп – 15 шт.

-   затраты на приобретение – 3000 руб.  (в среднем 200 руб. за шт)

2. Существующее освещение  здания Прокопского сельского клуба.

-   установлено ламп накаливания 15 шт в т.ч. 15 л по 75 ватт;

-   среднее время работы ламп в сутки:

зимой – 4 часа (октябрь – март)

летом – 1 час (апрель – сентябрь)

-   среднее количество рабочих дней в месяце - 24

-   среднее количество рабочих месяцев в году 10 (два летних месяца отпуска);

-   тариф на 01.01.2011 г -  3,662  за 1 квт/ч эл. энергии.

-   количество потребляемой эл. энергии в месяц:

Зимой:

75 х 15 х 4 х 24 = 108 квт/ч.

Летом:

75 х 15 х 1 х 24 = 27 квт/ч

-   количество потребленной эл. энергии за зимние месяца:

108 х 6 = 648 квт/ч

-   количество потребленной эл. энергии за летние месяца:

27 х 4 = 108 квт/ч

ВЫВОДЫ:

-   количество потребленной эл. энергии за год:

648 + 108 = 756 квт/ч.

-   стоимость потребленной эл. энергии за год:

756 х 3,662 х 1,18 = 3267 руб.

2.  Освещение здания Прокопского с/к после установки энергосберегающих ламп.

-   установлено энергосберегающих ламп накаливания 15 шт. общей мощностью 0,6 квт.(15 х 40)

-   среднее время работы ламп в сутки:

зимой – 4 часа (октябрь – март)

летом – 1 час (апрель – сентябрь)

-   среднее количество рабочих дней в месяце - 24

-   среднее количество рабочих месяцев в году 10 (два летних месяца отпуска);

-    тариф на 01.01.2011 г -  3,662  за 1 квт/ч эл. энергии.

-   количество потребляемой эл. энергии в месяц:

Зимой:

40 ватт х 15 х 4 х 24 = 58  квт/ч.

Всего за зимний период  –  58 х 6 = 348 квт/ч

Летом:

40 ватт х 15 х 1 х 24 = 15  квт/ч

Всего за летний период  – 15 х 4 = 60  квт/ч

ВЫВОДЫ:

-   количество потребленной эл. энергии за год:

348 + 60 = 408  квт/ч.

-   стоимость потребленной эл. энергии за год:

408 х 3,662 х 1,18 = 1763 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При полной замене ламп накаливания на энергосберегающие в здании Прокопского сельского клуба в мае 2011 года экономия к концу года составит:

-    в натуральном выражении - 405 квт/ч. – 219 квт/ч = 186 квт/ч.

-    в денежном выражении – 186 х 3,662 х 1,18 = 804  руб.

В 2012 году экономия составит:

-    в натуральном выражении - 756 квт/ч. – 408 квт/ч = 348 квт/ч.

-    в денежном выражении – 348 х 4,21 х 1,18 = 1729  руб.

Затраты на приобретение энергосберегающих ламп в полном объеме окупятся в течение

22-х  месяцев.

IV. Здание Заводского  сельского клуба.

(замена в 2014 году)

1. Необходимые материалы:

-   лампы энергосберегающие мощностью 40 ватт

-   количество ламп – 5 шт.

-   затраты на приобретение – 1000 руб.  (в среднем 200 руб. за шт)

2. Существующее освещение  здания Заводского  сельского клуба.

-   установлено ламп накаливания 5 шт в т.ч. 5 л по 75 ватт;

-   среднее время работы ламп в сутки:

зимой – 6 часов (октябрь – март)

летом – 2 часа (апрель – сентябрь)

-   среднее количество рабочих дней в месяце - 24

-   среднее количество рабочих месяцев в году 10 (два летних месяца отпуска);

-   тариф на 01.01.2011 г -  3,662  за 1 квт/ч эл. энергии.

-   количество потребляемой эл. энергии в месяц:

Зимой:

75 х 5 х 6 х 24 = 54 квт/ч.

Летом:

75 х 5 х 2 х 24 = 18 квт/ч

-   количество потребленной эл. энергии за зимние месяца:

54 х 6 = 324 квт/ч

-   количество потребленной эл. энергии за летние месяца:

18 х 4 = 72  квт/ч

ВЫВОДЫ:

-   количество потребленной эл. энергии за год:

324 + 72 = 396 квт/ч.

-   стоимость потребленной эл. энергии за год:

396 х 3,662 х 1,18 = 1712 руб.

2.  Освещение здания Заводского сельского клуба после установки энергосберегающих ламп.

-   установлено энергосберегающих ламп накаливания 15 шт. общей мощностью 0,6 квт.(15 х 40)

-   среднее время работы ламп в сутки:

зимой – 6 часа (октябрь – март)

летом – 2 час (апрель – сентябрь)

-   среднее количество рабочих дней в месяце - 24

-   среднее количество рабочих месяцев в году 10 (два летних месяца отпуска);

-    тариф на 01.01.2011 г -  3,662  за 1 квт/ч эл. энергии.

-   количество потребляемой эл. энергии в месяц:

Зимой:

40 ватт х 5 х 6 х 24 = 29  квт/ч.

Всего за зимний период  –  29 х 6 = 174 квт/ч

Летом:

40 ватт х 5 х 2 х 24 = 9,6  квт/ч

Всего за летний период  – 9,6 х 4 = 39  квт/ч

ВЫВОДЫ:

-   количество потребленной эл. энергии за год:

174 + 39 = 213  квт/ч.

-   стоимость потребленной эл. энергии за год:

213 х 3,662 х 1,18 = 920 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При полной замене ламп накаливания на энергосберегающие в здании Заводского сельского клуба в мае 2011 года экономия к концу года, без учета затрат на приобретение энергосберегающих ламп, составит:

-    в натуральном выражении - 216 квт/ч. – 116 квт/ч = 100  квт/ч.

-    в денежном выражении – 100 х 3,662 х 1,18 = 432 руб.

В 2012 году экономия составит:

-    в натуральном выражении - 396 квт/ч. – 213 квт/ч = 173 квт/ч.

-    в денежном выражении – 173 х 4,21 х 1,18 = 860  руб.

Затраты на приобретение энергосберегающих ламп в полном объеме окупятся в течение

13 - ти  месяцев.

РАСЧЕТ

энергосбережения  при замене 1 тарифного 3-х фазного элктрического счетчика                           на 3 -х тарифный 3-х фазный  в системе учета эл. энергии на отопление здания                           администрации  Заводского сельского поселения.

(замена в январе 2014 года)

1. Необходимые материалы:

-   3-х тарифный трех фазный электрический счетчик

-   количество приборов учета  – 1 шт.

-   затраты на приобретение – 4000 руб.

-   затраты на монтаж и материалы и программирование  – 3 000 руб.

2. Существующая система учета электроэнергии для отопления здания администрации      Заводского  сельского поселения.

-   для отопления здания администрации поселения установлены два электрических котла кустарного производства мощностью по 12 квт. каждый;

-  общая мощность – 24 квт.

-  учет использованной эл. энергии обеими котлами производится трехфазным электрическим счетчиком активной энергии СД4У – 672 М через трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 100/5 (20);

-  ожидаемый тариф на 01.01.2012 г -  3,662 х 1,15 = 4,21 руб.  за 1 квт/ч эл. энергии.

3. Расчеты при 3 -х тарифной системе учета эл. энергии на 2012 год.

В результате проведенного анализа расхода и учета электрической энергии определены среднемесячные нагрузочные коэффициенты работы котлов, которые составляют от полной мощности котлов:

-  за январь, февраль – 0,93;

-  за март, апрель, май, сентябрь, октябрь – 0,62;

-  за ноябрь – 0,65;

-  за декабрь – 0,75.

3-х тарифная система учета электрической энергии предполагает следующие тарифы:

а). тариф пиковых нагрузок с 7-00 до 11-00 и составляет 127% существующего тарифа т.е.

4,21 х 1,27 = 5,347 руб. за 1 квт/ч эл. энергии

б). тариф полупиковых нагрузок с 11-00 до 23-00 и составляет 96% существующего тарифа т.е.

4,21 х 0,96 = 4,042 руб. за 1 квт/ч эл. энергии

в). тариф  ночной  с 23-00 до 07-00 и составляет 72% существующего тарифа т.е.

4,21 х 0,72 = 3,031 руб. за 1 квт/ч эл. энергии

-  средний коэффициент загрузки котлов за указанный период –  0,72;

-  время работы котлов за 2012 год – 242 суток = 5808 часов.

-  количество потребленной эл. энергии за 2012 год:

24квт х 0,72 = 17,3 квт/час.

17,3 х 5808 = 100478  квт/час.

- стоимость потребленной эл. энергии за 2012 год при существующей системе учета:

100478 квт/ч х 4,21 руб. = 423012,4 х 1,18 = 499154,6  руб.

- время работы котлов при тарифе пиковых нагрузок:

242 х 4 = 968 ч.

- время работы котлов при полупиковом  тарифе:

242 х 12 ч. = 2904 ч.

- время работы котлов при ночном  тарифе:

242 х 8 ч = 1936 ч.

-  количество потребленной эл. энергии при тарифе пиковых нагрузок:

17,3 х 968 = 16746 квт/час.

-  количество потребленной эл. энергии при полупиковом тарифе

17,3 х 2904 = 50239 квт/час.

-  количество потребленной эл. энергии при ночном тарифе

17,3 х 1936 = 33492 квт/час.

- стоимость потребленной эл. энергии при тарифе пиковых нагрузок:

16746 квт/ч х 5,347 руб. = 89541 руб.

- стоимость потребленной эл. энергии при полупиковом тарифе:

50239 х 4,042 = 203066 руб.

- стоимость потребленной эл. энергии при ночном тарифе:

33492 х 3,031 = 101514  руб.

- полная стоимость потребленной эл. энергии за 2012 год при 3-х тарифной системе учета:

89541 +  203066 + 101514 х 1,18 = 465005 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При учете электрической энергии 3-х тарифным эл. счетчиком  экономия в денежном выражении за 2012 год, без учета затрат на приобретение и монтаж оборудования, составит:

499154,6 руб. – 465005 руб. = 34150 руб.

34150 – 7000 = 27150 руб. – с учетом затрат на приобретение и монтаж оборудования

Примечание: Если сократить работу котлов в пиковые нагрузки в 2 раза т.е. на два часа в сутки, а возможность такая имеется, то соответственно экономия в денежном выражении возрастет в два раза и составит около 65,0  тыс. руб.

РАСЧЕТ

наземной  прокладки трубопровода в ППУ-ОЦ в двухтрубном исполнении

с подключением здания администрации поселения к котельному оборудованию                         Заводского СК с полной ревизией системы отопления здания администрации.

(в плане 2014 г)

1. Необходимые материалы:

-   труба 55мм – 110 м.

-   труба 20 мм -  40 м.

-   утеплитель, теплоизоляция   – 55 п/м.

-   краны 50 мм – 6 шт.

-   цемент –  0,5 тонны;

-   песок, гравий –  10 тонн;

-   циркуляционный насос – 1 шт.

-   Всего планируемые затраты на материалы и монтажные работы – 350 тыс. руб.

2. Существующая система  отопления здания администрации   Заводского                                 сельского поселения.

-   для отопления здания администрации поселения установлены два электрических котла кустарного производства мощностью по 12 квт. каждый;

-  общая мощность – 24 квт.

-  учет использованной эл. энергии обеими котлами производится трехфазным электрическим счетчиком активной энергии СД4У – 672 М через трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 100/5 (20);

-  ожидаемый тариф на 01.01.2012 г -  3,662 х 1,15 = 4,21 руб.  за 1 квт/ч эл. энергии.

В результате проведенного анализа расхода и учета электрической энергии определены среднемесячные нагрузочные коэффициенты работы котлов, которые составляют от полной мощности котлов:

-  за январь, февраль – 0,93;

-  за март, апрель, май, сентябрь, октябрь – 0,62;

-  за ноябрь – 0,65;

-  за декабрь – 0,75.

-  средний коэффициент загрузки котлов за указанный период –  0,72;

-  время работы котлов за 2012 год – 242 суток = 5808 часов.

-  количество потребленной эл. энергии на отопление здания администрации за 2012 год:

24квт х 0,72 = 17,3 квт/час.

17,3 х 5808 = 100478  квт/час.

- стоимость потребленной эл. энергии на отопление здания администрации за 2012 год :

100478 квт/ч х 4,21 руб. = 423012,4 х 1,18 = 499154,6  руб.

ИТОГО затрат на электроэнергию – 499157,6 руб. (при  обычной системе учета электроэнергии)

Полная стоимость потребленной эл. энергии за 2012 год при 3-х тарифной системе учета составляет  465005 руб.

3. Расчеты затрат при переводе отопления здания администрации с электрического на отопление от котельной Заводского сельского клуба.

-  затраты на материалы, монтажные и пусконаладочные работы – 200000 руб.

-  затраты на приобретение твердого топлива (дров) для котельной на отопительный сезон  -       150 м3 х 600 руб =  90000 руб.

-  затраты на содержание операторов котельной (заработная плата, налоги и т.д.) – 354000 руб

ИТОГО затрат: 200000 + 90000 + 354000 = 664000 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При переводе отопления здания администрации с электрического на отопление от котельной Заводского сельского клуба в 2012 году затраты на материалы, монтажные работы, затем оплата обслуживающего персонала, налоги 1,5 раза превышают затраты на электроэнергию по году. С условием сохранения оплаты обслуживающему персоналу  и  налогов на уровне 2012 г. реконструкция системы отопления окупится к началу 2014 г. т.е. за полтора года.

ВЫВОДЫ:

Если учесть, что затраты на электроэнергию, при учете ее по трех тарифной системе, составят в 2012 г. 465,005 тыс. руб., а зарплата обслуживающему персоналу и налоги составляют за год 354,000 тыс. руб. и если еще учесть проблему с кадрами, обучением персонала и экологическую ситуацию, ежегодное приобретение топлива (дров) на сумму 90,000тыс.руб.,  то серьезных и веских оснований для перевода отопления здания администрации с электрического на отопление от котельной Заводского сельского клуба НЕТ.

МЕРОПРИЯТИЯ

по модернизации оборудования, в  том числе внедрению инновационных решений и

энергосберегающих технологий

1. Ремонт здания администрации поселения с усилением тепловой защиты (реконструкция кровли с покрытием металлическим профилем, наружное утепление стен, фундаментов минеральным утеплителем под сайдинг, замена окон на пластиковые пакеты).

С реализацией данных технологий при ремонте здания администрации привело бы к уменьшению теплопотерь на 15-20% и соответственно к уменьшению расхода электрической и тепловой энергий, но внедрение этих технологий требует больших финансовых вложений, которых в бюджете поселения в ближайшем будущим  не предвидится.

ВЫВОД:

Внедрение энергосберегающих технологий всегда требует больших финансовых вложений, поэтому ремонт здания администрации по этим технологиям, в лучшем случае, будет производится частями в течении нескольких лет, в следствии этого должный и быстрый эффект от внедрения энергосберегающих технологий не будет получен.