АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Заводской

от 28.08.2015								                                           №81

Об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды Заводского сельского поселения

В  соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды Заводского сельского поселения (приложение №1).

2. Опубликовать данное постановление в информационном биллютене Заводского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения							Е.В. Кузнецов

Приложение №1

к постановлению

Администрации поселения

от 28.08.2015 №81

___________________________________________________________________________________

| СОГЛАСОВАНО: Главный государственный санитарный врач по Каргасокскому и Парабельскому району Начальник территориального отдела в Каргасокском районе ___________________ Медведь Е.В. « « _______________ 2015 г. МП | УТВЕРЖДАЮ Глава Заводского сельского поселения ____________ Е.В.Кузнецов «___» ____________ 2015г. МП |
| --- | --- |

программа

производственного контроля качества питьевой воды

Заводского сельского поселения

Заводской 2015 г.

# Аннотация

Программа производственного контроля составлена в соответствии с требованиями:

- СанПин 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения:

- СанПиН 2.1.4.1110-02  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- СП 1.1.1058-01 (раздела 3 и п.4.3) Организация проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью (добыча подземных вод для нужд производства)

- Федеральный закон «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года №52-ФЗ

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - эпидемиологических  (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13)

- СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01)

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 г. N 24)

- Закон «О недрах» №2395-1 от 21.02.1992 года

- МУ 2.1.5.1183-03 "Санитарно-эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий".

- ГОСТ Р 22.6.01-95 Государственный стандарт РФ «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования»

- ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора"

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"

- ГОСТ Р 51593-2000* Вода питьевая. Отбор проб.

- МУК 4.2.1010-01 «Санитарно – микробиологический анализ питьевой воды»

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Содержание:

Аннотация	3

1	Общие положения	6

2	Справка о состоянии объектов водоснабжения	7

3	Перечень должностных лиц, обеспечивающих осуществление производственного контроля	8

4	Перечень контролируемых показателей качества и их гигиенические нормативы установленные СанПиН 2.1.4.1074-01	9

5	Аварийные ситуации, создающие угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения	12

5.1	 Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций и обеспечению необходимого качества питьевой воды	13

5.2	 Возможные аварийные ситуации на водопроводе и способы их устранения	14

5.3	 План мероприятий по ликвидации аварий на водозаборных скважинах	15

# Общие положения

Настоящая  Программа производственного контроля качества питьевой воды (далее - Программа) предназначена для организации работы при эксплуатации систем водоснабжения и определяет перечень контролируемых показателей качества питьевой воды, план пунктов отбора проб воды, количество исследуемы проб и периодичность их отбора.

Общие сведения об организации

| Наименование организации | Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение Администрация Заводского сельского поселения – исполнительно распорядительный орган муниципального образования Заводского сельского поселения Сокращенное наименование: Администрация Заводского сельского поселения |
| --- | --- |
| ФИО руководителя | Кузнецов Евгений Владимирович Тел./факс: 3-91-66 |
| Юридический адрес | 636608 Парабельский р-н, Томской области, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19 |
| Почтовый адрес | 636608 Парабельский р-н, Томской области, п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 19 |
| ИНН | 7011005162 |
| КПП | 701101001 |
| Номер банковского счета и наименование банка | р/счет № 40204810200000000203 в «Отделение Томск г. Томск» БИК 046902001 (УФК по Томской области (Администрация Заводского сельского поселения)) |

Администрация Заводского сельского поселения предоставляет услуги в области добычи подземных вод, водоподготовки и подачи водоснабжения в: п. Заводской,  д. Прокоп, с. Высокий Яр, с. Нельмач Парабельского района.

Администрация Заводского сельского поселения осуществляет вид деятельности, представляющий потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно - эпидемиологической оценке, подготовку и подачу ее в централизованную и нецентрализованную системы питьевого водоснабжения в населенных пунктах.

# Справка о состоянии объектов водоснабжения

Источниками водоснабжения Заводского сельского поселения являются подземные воды. Добыча воды осуществляется глубинными насосами водозаборных скважин и далее по водопроводной сети подается потребителям.

Санитарное состояние: участок водозабора располагается непосредственно в населённом пункте. Источники загрязнения (жильё и хозпостройки) существенного влияния на водозабор не оказывают. Промышленных предприятий в районе водозабора нет. Водоносный комплекс защищен слоями глин и суглинков и характеризуется достаточной защищённостью с поверхности от загрязнения инфальтрующими водами. Поверхность участка водозабора находится в удовлетворительном состоянии.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения Заводского сельского поселения предназначены артезианские скважины:

| № п/п | Наименование объекта | Привязка скважин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | п. Заводской, ул. Мира, 3а |
| 2 | Водонапорная башня | с. Нельмач, пер. Школьный, 6а |
| 3 | Водонапорная башня | с. Нельмач, пер. Дачный, 2а |
| 4 | Водонапорная башня | с. Нельмач, ул. Сибирская, 5а |
| 5 | Водонапорная башня | с. Нельмач, ул. Лесная, 12а |
| 6 | Водонапорная башня | п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 24 |
| 7 | Водонапорная башня | п. Заводской, ул. Новостройка, 6а |
| 8 | Водонапорная башня | с. Высокий Яр, 20 а |
| 9 | Водонапорная башня | д. Прокоп, ул. Строительная, 2а |
| 10 | Водонапорная башня | д. Прокоп, ул. Центральная, 20 |

Предварительная водоподготовка поднятой воды перед поступлением ее в сеть осуществляется только в п. Заводской станцией обезжелезивания.

# 3	Перечень должностных лиц, обеспечивающих осуществление производственного контроля

| Должностное лицо, Ф.И.О. | Функции |
| --- | --- |
| Глава поселения Е.В. Кузнецов | Общее руководство и контроль над выполнением установленных требований |
| Рабочие, занятые обслуживанием водонапорных сооружений в п. Заводской А.В. Меремьянин в д. Прокоп Г.Е.Денисенко Н.А.Страшок в с. Высокий Яр Ю.П.Сухушин в с. Нельмач Д.С.Спиридонов В.А. Кондратьев Л.А.Ипокова В.В. Алефиренко | Осуществление контроля над технической исправностью оборудования скважины, распределительной сети (п. Заводской). Проведение замеров уровня воды. Контроль за содержанием зон санитарной охраны источников водоснабжения. |

# 4	Перечень контролируемых показателей качества и их гигиенические нормативы

Микробиологические показатели:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |

Органолептические показатели:

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 3. |
| Привкус | баллы | 3. |
| Цветность | градусы | 30. |
| Мутность. | единицы мутности | 1,5-2,0 |

Обобщенные показатели:

| Показатели | ЕИ | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более |
| --- | --- | --- |
| Водородный показатель | единицы pH | 6-9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) |
| Жесткость общая | мг-экв/л | 7,0 (10) |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |

Неорганические показатели:

| Показатели | ЕИ | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Железо (Fe, суммарно) | мг\л | 0,3 (1,0) | орг. | 3 |
| Нитраты (по NO3 ) | мг\л | 45 | с.-т. | 3 |
| Сульфаты | мг\л | 500 | орг. | 4 |
| Нитриты | мг\л | 3,0 | орг. | 2 |
| Хлориды | мг\л | 350 | орг. | 4 |
| Марганец | Мг/экв/л | 0,1 | орг. | 3 |

Забор и исследование проб воды из источников водоснабжения осуществляет Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Каргасокском районе УФК по Томской области согласно заключенного договора № 27 от 12.01.2015 г.

Утверждаю

Глава Заводского

сельского поселения

_________________Е.В.Кузнецов

«_____»________________2015 г.

График

отбора проб воды и проведения их исследования

Заводское сельское поселение

| Точка отбора | Микробиологический анализ | Органолептический анализ | Обобщенные показатели | Неорганические и органические вещества | Радиологический анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Заводской: |  |
| Водонапорная башня п. Заводской, ул. Мира, 3а | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Водонапорная башня п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 24 | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Водонапорная башня п. Заводской, ул. Новостройка, 6а | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| станция обезжелезивания (на выходе в распред.сеть) | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Колонка | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| д. Прокоп |  |
| Водонапорная башня д. Прокоп, ул. Строительная, 2а | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Водонапорная башня д. Прокоп, ул. Центральная, 20 | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |

| с. Высокий Яр |  |
| --- | --- |
| Водонапорная башня с.Высокий Яр, 20а | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| с. Нельмач |
| Водонапорная башня с. Нельмач, пер. Школьный, 6а | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Водонапорная башня с. Нельмач, пер. Дачный, 2а | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Водонапорная башня с. Нельмач, ул. Сибирская, 5а | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |
| Водонапорная башня с. Нельмач, ул. Лесная, 12а | ежеквартально | ежегодно | ежегодно | ежегодно | 1 раз в год |

# Аварийные ситуации, создающие угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушением технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно–эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений Управления Роспотребнадзора по Томской области:

- Аварийные ситуации систем водопроводной сети, создающие угрозу попадания в сеть опасных для жизни и здоровья людей веществ (порыв водопроводной сети)

- Аварийная ситуация, связанная с неисправным оборудованием, установленным на скважине, создающая угрозу попадания в сеть опасных для жизни и здоровья людей веществ (поломка электронасоса).

- Аварийная ситуация, связанная с попаданием сточных вод в подземные горизонты, создающие угрозу для жизни и здоровья людей веществ.

# 5.1		Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций и обеспечению необходимого качества питьевой воды

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание техники в рабочем состоянии | Постоянно | Глава поселения, Рабочие, занятые обслуживанием водонапорных сооружений |
| 2 | Пополнение инструментом и вспомогательными приспособлениями | -//- |  |
| 3 | Создание резерва материалов для ремонта | -//- |  |
| 4 | Технический осмотр коммуникаций и скважин | 2 раза в месяц |  |
| 5 | Осмотр водозаборных скважин | Ежедневно |  |
| 6 | Осмотр водонапорных башен | -//- |  |
| 7 | Обход линейного водопровода | Еженедельно |  |
| 8 | Соблюдение чистоты санитарно-защитных зон первого пояса скважин | Постоянно |  |
| 9 | Ремонт глубинных насосов, в случае выхода из строя | По необходимости |  |
| 10 | Замена отдельных участков водопровода пришедших в негодность |  |  |

# 5.2		Возможные аварийные ситуации на водопроводе и способы их устранения

| Вид аварии | Характерные признаки | Действия оперативного персонала |
| --- | --- | --- |
| Отключение электроэнергии водозаборных скважин | 1. Падение давления в водопроводе подачи воды на станцию 2. Остановка скважины | Сообщить: 1. Главе поселения Рабочий тел. 3 91 66 сот.89832313421 |
| Выход из строя глубинных насосов | 1. Недостаточное давление воды на станции 2. Вероятность замораживания скважины в зимнее время | Сообщить: 1. Главе поселения Рабочий тел. 3 91 66 сот.89832313421 Уменьшить подачу воды потребителям |
| Порыв водопровода и выход из строя запорной арматуры | 1. Падение давления в водопроводе подачи воды на станцию 2. Сильная утечка | Сообщить: 1. 1. Главе поселения Рабочий тел. 3 91 66 сот.89832313421 Уменьшить подачу воды потребителям |

# 5.3		План мероприятий по ликвидации аварий на водозаборных скважинах

К авариям на водозаборных скважинах относятся:

- Остановка работы насосов, связанная с невозможностью их ввода в работу;

- Порыв водопровода и выход из строя запорной арматуры на основном водопроводе;

- Отключение электроэнергии.

- При наступлении первых признаков аварии дежурный персонал обязан немедленно сообщить о сложившейся ситуации Главе поселения по тел. З 91 66 или сот. 89832313421 и приступить к ликвидации аварии согласно настоящему плану мероприятий и данным условиям.

- Глава поселения  на месте аварии составляет план ликвидации данной аварии.

- При выполнении работ необходимо соблюдать требования техники безопасности, и исключить ошибочное отключение запорной арматуры и электроэнергии.

- При нарушении целостности водопровода в результате проведения плановых работ или произошедшей аварии, производится хлорирование воды. В обязательном порядке проводится информирование населения о необходимости сделать запас воды.