**Реестр имущества (объектов водоснабжения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование имущества** | **Адрес** | **Площадь, протяженность,**  **глубина** |
| 1. | Водонапорная  башня | с. Высокий Яр, 20 а | 15,5м2 |
| 2. | Водонапорная  башня | п. Заводской, ул. Мира, 3а | 10,2м2 |
| 3. | Водонапорная  башня | п. Заводской, Новостройка, 6а | 18,7м2 |
| 4. | Водонапорная  башня | п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 24 | 18,4м2 |
| 5. | Водонапорная  башня | с. Нельмач, ул. Лесная, 12а | 18,2м2 |
| 6. | Водонапорная  башня | с. Нельмач,  пер. Школьный, 6а | 17,7м2 |
| 7. | Водонапорная  башня | с. Нельмач, ул.  Сибирская, 5а | 18м2 |
| 8. | Водонапорная  башня | с. Нельмач,  пер. Дачный, 2а | 16,3м2 |
| 9. | Водонапорная башня | д. Прокоп, ул. Центральная, 20 | 16,8м2 |
| 10. | Водонапорная башня | д. Прокоп, ул. Строительная, 2а | 16,5м2 |
| 11. | Водоразборная скважина | с. Нельмач, ул. Лесная, 12а | 100м |
| 12. | Водоразборная скважина | с. Нельмач, пер. Дачный, 2а | 100м |
| 13. | Водоразборная скважина | с. Нельмач, ул. Сибирская, 5а | 150м |
| 14. | Водоразборная скважина | с. Нельмач, пер. Школьный, 6а | 100м |
| 15. | Водоразборная скважина | с. Высокий Яр, 20а | 80м |
| 16. | Водоразборная скважина | п. Заводской, ул. Мира, 3а | 115м |
| 17. | Водоразборная скважина | п. Заводской, ул. Новостройка, 6а | 25м |
| 18. | Водоразборная скважина | п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 24 | 25 |
| 19. | Водоразборная скважина | д. Прокоп, ул. Центральная, 20 | 80м |
| 20. | Водоразборная скважина | д. Прокоп, ул.  Строительная, 2а | 80м |
| 21. | Водопровод | п. Заводской, ул. Мира, ул. Забайкальская | 826м |
| 22. | Водопровод | п. Заводской, ул. Зеленая, ул. 60 лет СССР | 435м |
| 23. | Водопровод | Прокоп |  |
| 24. | Водоколонка | д. Прокоп | 30м |
| 25. | Скважина | д. Белка | 30м |
| 26. | Водоколонка №1 | п. Заводской, ул. Забайкальская |  |
| 27. | Водоколонка №2 | п. Заводской, ул. Забайкальская |  |
| 28. | Скважина | д. Белка | 30м |
| 29. | Водозаборная колонка | п. Заводской, ул. Зеленая, 16 |  |
| 30. | Водозаборная колонка | п. Заводской, ул. Забайкальская, 8а |  |
| 31. | Станция водоочистки «Гейзер-ТМ-1,5» | П. Прокоп, ул. Центральная, 20 | 14,4м2 |